| DOSSIER D'INTERVENTION ULTÉRIEURE SUR L'OUVRAGE |  |
| --- | --- |
| DIUO |  |

Le DIUO est constitué dès la phase conception et complété jusqu'à la réception. Il est remis au MOA à la réception (PV obligatoire). Il est joint aux actes notariés à chaque mutation. En copropriété, un exemplaire est remis au syndic. S'il est destiné à un lieu de travail, il intègre le DMLT (R.4211-3).

1. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATION

| Maître d'Ouvrage : {{moa_nom}} | Maître d'Œuvre : {{moe_nom}} | CSPS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Alain SUZANNE — CSPS17 |
| Désignation / Adresse de l'ouvrage : {{chantier_nom}} — {{chantier_adresse}} | Nature des travaux : {{chantier_nature}} | Réf. PGC SPS |
| Date de réception des travaux | Date de remise du DIUO | Version DIUO |
| Ouvrage destiné à recevoir des travailleurs | ☐ Oui → DMLT obligatoire ☐ Non | Copropriété — ☐ Oui → copie syndic ☐ Non |

2. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE ET RISQUES FUTURS

| Type d'ouvrage |  |
| --- | --- |
| Superficie / Volume |  |
| Matériaux principaux utilisés |  |
| Présence amiante / plomb (dossier technique rapport joint) |  |
| Réseaux enterrés / aériens sur l'emprise |  |
| Risques particuliers identifiés pour la maintenance |  |

3. FICHES PAR TYPE D'INTERVENTION FUTURE

3A — Toiture / Couverture

Description / Prescriptions :

Accès en toiture, protections contre les chutes, équipements permanents (garde-corps, lignes de vie, échelles)

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

3B — Façades / Bardages

Description / Prescriptions :

Moyens d'accès prévus (nacelles, échafaudages, points d'ancrage), zones d'intervention

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

3C — Réseaux intérieurs (eau, élec., CVC)

Description / Prescriptions :

Plans des réseaux, vannes de coupure, tableau électrique, procédures de consignation

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

3D — Réseaux enterrés (VRD)

Description / Prescriptions :

Plans de récolement, profondeurs, nature des réseaux, DT/DICT futures

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

3E — Équipements techniques

Description / Prescriptions :

Consignes de maintenance, accès, arrêts d'urgence

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

3F — Espaces confinés (regards, cuves, caves)

Description / Prescriptions :

Localisation, risques asphyxie/intoxication, procédures d'intervention

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

3G — Matériaux dangereux (amiante, plomb, HAP)

Description / Prescriptions :

Localisation, état, plan de retrait futur, SS4, rapports de diagnostic

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

3H — DMLT — Dossier de Maintenance des Lieux de Travail

Description / Prescriptions :

Obligatoire si l'ouvrage reçoit des travailleurs (R.4211-3) — plans, notices équipements, calendrier maintenance

Documents annexés (plans, notices, PV…) :

4. BORDEREAU DES DOCUMENTS ANNEXÉS

| N° | Nature du document | Émetteur | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plans de récolement — DOE | MOE / Entreprises |  |
| 2 | Dossier Technique Amiante (DTA) + rapport de repérage avant travaux | Bureau de contrôle |  |
| 3 | DT/DICT et réponses des exploitants réseaux | Entreprises |  |
| 4 | PPSPS des entreprises | Entreprises |  |
| 5 | PGC SPS — version définitive | CSPS |  |
| 6 | DMLT — Dossier de Maintenance des Lieux de Travail (si applicable) | MOE / MOA |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

5. VISA DE REMISE AU MAÎTRE D'OUVRAGE

| Le Coordonnateur SPS | Le Maître d'Ouvrage (accusé de réception) |
| --- | --- |
| Alain SUZANNE – CSPS17 ¦ Niveau 1 C+R Signature : Date : _____ / _____ / _______ Document conservé toute la vie de l’ouvrage | Nom / Prénom : Qualité / Fonction : Signature : Date : _____ / _____ / _______ |

DIUO remis au MOA à la réception — conservé toute la vie de l’ouvrage — transmis à tout nouveau propriétaire — copie syndic si copropriété — PV de transmission (réf. CSPS17/PV-DIUO) obligatoirement annexé au RJC